КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Комисија за студије II степена Електротехничког факултета у Београду на својој седници, одржаној 27.8.2024. године, именовала нас је у Комисију за преглед и оцену мастер рада дипл. инж. Милана Пурића под насловом „Конфигурација SCADA система за надзор и управљање дистрибутивном ТС 110/35 kV“. Након што смо прегледали приложени рад подносимо следећи

И З В Е Ш Т А Ј

1. Биографски подаци кандидата

Милан Пурић је рођен 08.08.1999. у Панчеву. Завршио је Основну школу „Сава Максимовић” у Мраморку као носилац Вукове дипломе и као ђак генерације. Гимназију је завршио са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе, након чега је 2018. године уписао Електротехнички факултет у Београду. Основне студије на смеру Енергетика завршава 2023. са просечном оценом 7,51. Дипломски рад на тему: “Повезивање уређаја за заштиту од пренапона у кућним инсталацијама” је одбранио у октобру 2023. са оценом 10. Ментор при изради дипломског рада био је проф. др Томислав Рајић. Мастер студије уписује 2023. године на Електротехничком факултету у Београду на смеру Електроенергетски системи смер – Постројења и опрема. Положио је све испите на мастер студијама са просечном оценом 9,20.

2. Извештај о студијском истраживачком раду

Кандидат Милан Пурић (3390/2023) је као припрему за израду мастер рада „Конфигурација SCADA система за надзор и управљање дистрибутивном ТС 110/35 kV” урадио истраживање релевантне литературе која се односи на област релејне заштите. Конкретно, конфигурисана је и тестирана SCADA апликација дистрибутивне ТС 110/35 kV. Апликација је реализована употребом програма Zenon Energy, користећи протокол IEC 61850. Симулација апликације је извршена у оквиру пакета Zenon Logic и IEDScout. У оквиру истраживања су коришћене следеће референце:

- Миленко Ђурић и Зоран Стојановић „Релејна Заштита” Београд 2021.

- Peter Bishop and Nirmal-Kumar C. Nair Editors „IEC 61850 Principles and Applications to Electric Power Systems“ CIGRE, International Council on Large Electric Systems, Paris, France, 2022.

- „SCADAPack E IEC 60870-5-101/104 Slave Technical Manual“, Schneider Electric Documentation, 2013.

- „Using IEDScout Software for Managing Multivendor IEC61850 IEDs in Substation“ ,2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications, 2018.

- Zenon Enery Edition Manual, COPA-DATA 2018.

- Petr Matoušek, „Description of IEC 61850 Communication“, 2019.

- Zenon Energy Brochure, COPA-DATA 2019.

- SEL-421 Protection and Automation System, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. 2011.

- IEDScout Brochure, OMICRON Electronics GmbH, 2024.

- Zenon Logic Manual, COPA-DATA 2019.

- Anthony F. Selva „Protective Relay Principles“, 2009

3. Опис мастер рада

Мастер рад садржи 73 стране текста, од чега прилог обухвата 5 страна, укључујући 66 слика. Рад се састоји од увода, 4 поглавља, закључка (укупно 6 поглавља), додатка и списка коришћене литературе. Списак коришћене литературе садржи 11 референци.

Поглавље један представља увод у рад. У њему је описана конфигурација SCADA апликације, дефинисани су захтеви апликације и начин њихове реализације.

У другом поглављу дат је преглед IEC 61850 стандарда. Истичу се најбитније основе протокола, као што је дефинисање логичких чворова, информационих објеката и опште класе података. Објашњене су врсте комуникационих протокола, а истакнут је ММС протокол који се користи за потребе рада.

У трећем поглављу је описан програм коришћен за израду апликације, као и његове најбитније функционалности. Поступно је извршена анализа најбитнијих функција и екрана којима је реализована комуникација и надзор дистрибутивне трафостанице.

У четвртом поглављу је дат теоријски осврт на дигиталне релеје. Изнете су најбитније функције релеја SEL451 и SEL421, који се користe за потребе симулације далеководног поља 110 kV.

У петом поглављу дат је сажетак корисничког упутства програмског алата IEDSout. Програм је намењен за симулацију IED уређаја различитих произвођача, који подржавају IEC 61850 стандард. Представљен је начин конфигурисања симулационог мода рада апликације.

У последњем поглављу дат је закључак мастер рада. Коментарисане су предности и мане које се сусрећу приликом аутоматизације управљања и надзора трафостанице. Анализирани су будући трендови развоја SCADA апликације у складу са све већим потребама за ширење електроенергетског система.

4. Анализа рада са кључним резултатима

Предложена тема бави се проблематиком конфигурисања и тестирања SCADA апликације за приказ мониторинга и управљања трансформаторском станицом 110/35 kV, користећи комуникациони протокол описан у IEC61850 стандарду. Циљ рада јесте симулација и тестирање ММS протокола и његова конверзија у протокол IEC 60870-5-104. Заштитни уређај и сигнализација је реализована у софтверском пакету IEDSout. Неопходна конфигурација сигнализације је извршена у програмском пакету COPA DATA, Zenon Energy, користећи IEC 61850 драјвере за учитавање променљивих из претходно израђених листа I/О сигнала. Апликација има и могућност симулације како би се обезбедила интерна симулација променљивих и задавање команди коришћењем сопствене логике, која је интегрисана помоћу пакета Zenon Logic. Резултати су приказани у виду фотографија креираних у процесу израде SCADA апликације.

Кључни резултати мастер рада су:

- Описани су општи принципи ММС комуникације у оквиру стандарда IEC 61850.

- Коришћењем одговарајућег софтверског алата извршено је конфигурисање сигнализације SCADA апликације, тако да одговара приказу реалне ТС.

- На софтверском моделу креираног далеководног поља извршено је тестирање конфигурисане комуникације и манипулација расклопне опреме помоћу пакета IEDSout и Zenon Logic.

5. Закључак и предлог

Кандидат Милан Пурић је у свом мастер раду успешно обрадио актуелну тему из области релејне заштите, која се тиче мониторинга и управљања ТС 110/35 kV. Симулацијом је доказан исправан рад конфигурисане апликације. Током израде мастер рада кандидат је показао самосталност и систематичност.

На основу изложеног, са задовољством предлажемо Комисији за студије II степена Електротехничког факултета у Београду да рад дипл. инж. Милана Пурића прихвати као мастер рад и кандидату одобри јавну усмену одбрану.

Београд, 9.9.2023. године					     Чланови комисије:

___________________________________

Др Зоран Стојановић,

редовни професор

___________________________________

Др Горан Добрић,

ванредни професор